| Обґрунтування технічних та а якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмету закупівлі | Послуги з технічного обслуговування вогнегасників код ДК 021:2015- 50610000-4 Індетифікатор плану закупівлі – UA-P-2026-05-07-017146-a |
| 2 | Обґрунтування технічних та а якісних характеристик предмета | Послуги з технічного обслуговування вогнегасників: Технічне діагностування вогнегасника ВП-2 -144 шт. Технічне діагностування вогнегасника ВП-5 -7 шт. Технічне діагностування вогнегасника ВП-5 – 4 шт. Технічне діагностування вогнегасника ВВК-1,4 (ОУ-2) – 5 шт. Технічне діагностування вогнегасника ВВК-2 – 4 шт. Технічне діагностування вогнегасника ВВК-3,5 – 13 шт. Перезарядка вогнегасника ВП-2 з заміною порошку 2 кг – 21 шт. Перезарядка вогнегасника ВВК-2 з заміною вуглекислоти 2,0 кг – 2 шт. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розмір бюджетного призначення | Закупівля товару, згідно з річним планом на 2026 рік без використання електронної системи становить: 19 200,00 грн. |