| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва предмету закупівлі | Послуг з технічного обслуговування газового обладнання за кодом ДК 021:2015 50530000-9 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки". |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі | Проведення обслуговування газового обладнання необхідно виконувати з дотримання вимог заводу-виробника відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.76-2015 «Правила безпеки систем газопостачання», затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості №285 від 15.05.2015 року та зареєстровані Міністерством юстиції України №674/27119 від 08.06.2015 року, НПАОП 11.1-1.07-90 «Правила безпеки при експлуатації засобів та систем автоматизації і управління в газовій промисловості» згідно до настанов з експлуатації відповідного обладнання. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі*, розміру бюджетного призначення | Вартість закупівлі послуг з технічного обслуговування газового обладнання за кодом ДК 021:2015 50530000-9 "Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки", після дослідження цін та отримання цінових пропозицій складає 185000,00 грн. (сто вісімдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ. |

* Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі проводиться з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275.