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	Назва предмету закупівлі
	Придбання мережевого обладнання, а саме серверну стійку в комплекті з полицями
код ДК 021:2015 32420000-3- «Мережеве обладнання»
Індетифікатор плану закупівлі –
UA-P-2026-09-10-016541-a
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	Обґрунтування технічних  та а якісних характеристик предмета
	Придбання мережевого обладнання, а саме серверну стійку в комплекті з полицями -1 стійка з 3 консольними полицями
 Термін постачання: поставити та розвантажити Товар не пізніше 60 (шістдесяти) календарних днів з дати підписання цього Договору. Допускається поставка окремими партіями.
Предметом закупівлі є мережеве обладнання для оснащення серверної інфраструктури, а саме серверна стійка CSV 24U 400–750 Lite та 3 полиці 1U 750 мм стаціонарні.
Необхідність придбання зазначеного обладнання обумовлена потребою в належному розміщенні, організації та експлуатації мережевого й телекомунікаційного обладнання, забезпеченні його захисту, зручності технічного обслуговування та впорядкуванні кабельної інфраструктури.
Технічні та якісні характеристики серверної стійки CSV 24U 400–750 Lite визначені з урахуванням необхідності розміщення стандартного телекомунікаційного та мережевого обладнання формату 19", забезпечення достатнього внутрішнього простору для монтажу обладнання, прокладання кабелів та проведення технічного обслуговування. Висота 24U забезпечує необхідну кількість монтажних позицій, а регульована глибина в межах 400–750 мм дає можливість розміщувати обладнання різної конструктивної глибини.
Технічні та якісні характеристики стаціонарної полиці 1U 750 мм визначені з урахуванням необхідності розміщення в серверній стійці обладнання, яке не має стандартного кріплення до монтажних напрямних, а також допоміжних пристроїв та комплектуючих. Розмір полиці забезпечує її сумісність із серверною стійкою та раціональне використання внутрішнього простору.
Встановлені технічні характеристики сформовані виходячи з фактичної потреби сектору інформаційних технологій, особливостей наявної серверної та мережевої інфраструктури, необхідності забезпечення сумісності обладнання, надійності його експлуатації та безпеки під час технічного обслуговування.
Таким чином, визначені технічні та якісні характеристики є обґрунтованими, відповідають функціональному призначенню предмета закупівлі та спрямовані на забезпечення належного функціонування серверного і мережевого обладнання.
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	Обґрунтування очікуваної вартості предмета  закупівлі, розмір бюджетного призначення
	Для забезпечення потреби в оснащенні серверної стійки проведено аналіз ринкових пропозицій щодо придбання серверної стійки CSV-24U 400-750 Lite та стаціонарних полиць 1U 750 мм.
Очікувана вартість предмету закупівлі           зазначена визначена у розмірі 7 896,00 грн. (з урахуванням податку на додану вартість так як операція з постачання такого товару/послуги /роботи (предмету закупівлі) підлягає оподаткуванню податком на додану вартість відповідно до законодавства зі ставкою 20 %. та сформована з урахуванням ринкової пропозиції, фактичної наявності необхідного комплекту в одного постачальника та принципу максимальної економії та ефективності використання бюджетних коштів.
[bookmark: _GoBack]Для оголошення закупівлі без використання електронної системи відповідно до п.10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) (далі – Особливості) та згідно вимог п. 26 Особливостей, за предметом закупівлі папір офісний формату А4 код ДК 021:2015: 32420000-3— «Мережеве обладнання», очікувана вартість предмета закупівлі становить – 7 896,00 грн. з ПДВ.
Доставка товару здійснюється транспортом постачальника.
Вантажно - розвантажувальні роботи проводяться постачальником за власний кошт.
При поставці товару постачальником повинні надаватися супровідні документи.
Цінова пропозиція від 04.08.2026 № 3771/6/34-00-01; від 05.08.2026 № 3808/6/34-00-01.



