ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової служби України

03.03.2020 №115

План

заходів щодо посилення протипожежного захисту об’єктів у пожежонебезпечний осінньо-зимовий період

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробити й затвердити план заходів із пожежної безпеки щодо підготовки об’єктів до осінньо-зимового періоду. | Територіальні органи ДПС | Жовтень 2020 року |
| 2 | Забезпечити підготовку об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період згідно з розробленим планом заходів. Здійснити профілактичні ремонти й огляди електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання напередодні опалювального сезону. Силами пожежно-технічних комісій, осіб, відповідальних за пожежну безпеку, представників підрозділів матеріально-технічного забезпечення провести комісійні перевірки (з протокольним оформленням) протипожежного стану адміністративних, побутових, складських, інших приміщень, будівель, горищ, підвалів та територій. Вжити невідкладних заходів для усунення виявлених недоліків. | Територіальні органи ДПС | Щороку до 01 грудня |
| 3 | Провести перевірку: технічного стану систем автоматичної сигналізації, пожежогасіння, оповіщення про пожежу, внутрішнього і зовнішнього пожежного водопостачання щодо можливості їх експлуатації в умовах низьких температур; забезпечення приміщень об’єктів необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, покажчиків та знаків безпеки; стану евакуаційних виходів; комплектації пожежних щитів. | Територіальні органи ДПС | Щороку до 01 листопада |
| 4 | В угодах про оренду приміщень та територій передбачити відповідальність сторін з питань пожежної безпеки та здійснення заходів з підтримання постійного протипожежного режиму, забезпечити контроль за дотриманням цих вимог. | Територіальні органи ДПС | Постійно |
| 5 | Перевірити наявність інструкцій з пожежної безпеки на об’єктах ДПС, за необхідності переглянути та доповнити чинні. | Територіальні органи ДПС | Щороку до 01 листопада |
| 6 | Провести додаткові протипожежні інструктажі з працівниками з питань: порядку куріння та користування відкритим вогнем; користування електропобутовими приладами (електрообігрівачами, електрочайниками тощо); зачинення приміщень після роботи; евакуації на випадок пожежі; надання першої допомоги при переломах, струсах, запамороченнях, опіках, обмороженнях. | Територіальні органи ДПС | Щороку до 01 листопада |
| 7 | Провести перевірку знань загальних інструкцій з пожежної безпеки у працівників, що виконують функції охорони об’єктів ДПС, з питань здійснення контролю за додержанням протипожежного стану, огляду території й приміщень, порядку ввімкнення освітлення, а також дій у разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння. | Територіальні органи ДПС | Щороку до 01 грудня |
| 8 | Заборонити використання несправних приладів опалення та саморобних нагрівальних приладів. | Територіальні органи ДПС | Постійно |
| 9 | При встановленні на території тимчасових будівель та будинків-вагончиків суворо дотримуватися протипожежних розривів, монтаж та експлуатацію їх електрообладнання здійснювати відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок (ПБЕЕ) | Територіальні органи ДПС | Постійно |
| 10 | Забезпечити очищення службових, складських та господарських приміщень і територій, горищ та підвалів від горючих матеріалів. Заборонити спалювання сміття та відходів на території об’єктів (утилізацію здійснювати згідно з визначеним порядком та в спеціально відведених для цього місцях). | Територіальні органи ДПС | Постійно |
| 11 | У разі необхідності встановлення на вікнах службових приміщень металевих ґрат забезпечити можливість їх розкриття, розсування чи зняття на час перебування в цих приміщеннях працівників. | Територіальні органи ДПС | Постійно |
| 12 | Забезпечити автотранспортні засоби порошковими вогнегасниками відповідно до Норм оснащення вогнегасниками колісних транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1997 року № 1128 (зі змінами). Заборонити використання для підігріву двигунів транспортних засобів відкритого вогню (факелів, паяльних ламп тощо), застосування відкритого вогню для освітлення. | Територіальні органи ДПС | Постійно |
| 13 | Забезпечити приведення у відповідність до вимог нормативно-правових актів схематичних планів евакуації людей на випадок виникнення пожежі та вивісити їх на видних місцях, а також установлення порядку (системи) оповіщення людей про пожежу та ознайомлення з ним (нею) всіх працівників. | Територіальні органи ДПС | Листопад 2020 року |
| 14 | Забезпечити вжиття відповідних заходів реагування на факти порушень чи невиконання працівниками встановленого протипожежного режиму, вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697 (зі змінами) та інших нормативно-правових актів, що діють у цій сфері. | Територіальні органи ДПС | Постійно |

Директор Департаменту

матеріально-технічного забезпечення						                                                         Тарас ГРИНЧУК