ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової служби України

03.03.2020 № 116

План

заходів щодо посилення протипожежного захисту об’єктів у пожежонебезпечний весняно-літній період

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести обслуговування автоматичних систем виявлення та гасіння пожеж, первинних засобів пожежогасіння, внутрішнього й зовнішнього протипожежного водогону та інших джерел водопостачання з реєстрацією результатів перевірки у журналі обліку технічного обслуговування. Установити вогнегасники на місцях, звідки вони були зняті з настанням зимового періоду | Територіальні органи ДПС | Щороку до 1 червня |
| 2 | Перегляд (розробка у разі відсутності) загальнооб’єктової інструкції про заходи пожежної безпеки для кожного об’єкта ДПС, у якій має бути визначено: порядок організації експлуатації і обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, насосних станцій, установок пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вогнегасників тощо); порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи; порядок проведення протипожежних інструктажів та занять, а також призначення осіб, відповідальних за їх проведення; порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, а також опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання; схеми проїзду та розміщення транспортних засобів на територіях з урахуванням протипожежних відстаней. Ознайомлення працівників з загальнооб’єктовою інструкцією про заходи пожежної безпеки під час проведення протипожежних інструктажів, занять у системі професійного навчання без відриву від роботи. | Територіальні органи ДПС | Щороку до 1 червня |
| 3 | Призначення осіб, відповідальних за пожежну безпеку будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також осіб, відповідальних за утримання й експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту шляхом видання відповідного наказу. | Територіальні органи ДПС | Травень 2020 року |
| 4 | У будівлях та спорудах (крім житлових будинків), які мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб розробити і вивісити на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі. | Територіальні органи ДПС | Травень 2020 року |
| 5 | Розробити для всіх об’єктів порядок (систему) оповіщення людей про пожежу та дій працівників у разі виявлення пожежі. Вивісити на видних місцях таблички із зазначенням телефонних номерів для виклику аварійних служб. | Територіальні органи ДПС | Травень 2020 року |
| 6 | Забезпечити відповідними знаками безпеки території об’єктів, а також будівлі, споруди, приміщення згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір». | Територіальні органи ДПС | Травень 2020 року |
| 7 | Переглянути (у разі відсутності розробити) інструкцію для працівників, що виконують функції охорони майнового комплексу територіального органу ДПС, у якій визначити обов’язки щодо контролю за дотриманням протипожежного режиму, огляду території і приміщень, порядок дій у разі виявлення пожежі, спрацювання засобів пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння, порядок відключення електрообладнання від мережі у разі пожежі, а також зазначити прізвища й номери телефонів посадових осіб, яких необхідно викликати у разі виникнення пожежі в неробочий час. | Територіальні органи ДПС | Травень 2020 року |
| 8 | Не допускати захаращення тимчасовими спорудами та сторонніми предметами протипожежних розривів між будівлями, очищати від горючих відходів складські приміщення та господарські території, горища та підвали. Заборонити спалювання біля будівель та споруд сміття, побутових та виробничих відходів; їх утилізацію здійснювати тільки у спеціально відведених для цього місцях. | Територіальні органи ДПС | Постійно |
| 9 | Перевірити та перезатвердити плани-схеми (порядок) взаємодії з органами пожежної охорони Державної служби України з надзвичайних ситуацій на випадок виникнення пожежі. Забезпечити надійність зв’язку з ними. | Територіальні органи ДПС | Травень 2020 року |
| 10 | Розглядати на апаратних нарадах стан пожежної безпеки, причини невиконання вимог пожежної безпеки та усунення недоліків, зазначених у приписах Державної служби України з надзвичайних ситуацій. | Територіальні органи ДПС | У разі виникнення потреби |
| 11 | Забезпечити проведення додаткових протипожежних інструктажів з працівниками, зайнятими на роботах з підвищеною небезпекою, та персоналом, що обслуговує електроустановки та інше обладнання. | Територіальні органи ДПС | У разі виникнення потреби |
| 12 | Заборонити куріння у службових приміщеннях та на території об’єктів ДПС, крім спеціально обладнаних місць для куріння, відповідними розпорядчими документами. | Територіальні органи ДПС | Постійно |
| 13 | Визначити порядок термінового повідомлення працівників, що виконують функції охорони майнового комплексу територіального органу ДПС в разі виникнення пожежі. Забезпечити проведення розслідувань причин виникнення пожеж та розроблення заходів, спрямованих на їх попередження. | Територіальні органи ДПС | Травень 2020 року |
| 14 | Про виконання цих заходів, а також заходів з питань пожежної безпеки, передбачених приписами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, повідомляти Департамент матеріально-технічного забезпечення засобами зв’язку. | Територіальні органи ДПС | До 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом |

Директор Департаменту

матеріально-технічного забезпечення						                                                         Тарас ГРИНЧУК