ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової

служби України

_________________ № ______

Інструкція про заходи пожежної безпеки

у приміщеннях для зберігання матеріальних

цінностей Державної податкової служби України

Загальні положення

Приміщення для зберігання матеріальних цінностей необхідно своєчасно очищувати від горючого сміття i постійно утримувати чистими.

Евакуаційні виходи, проходи, підступи до первинних засобів пожежогасіння, пожежних кранів, засобів зв’язку та сигналізації повинні утримуватися вільними i нічим не загромаджуватися. Місцезнаходження вогнегасника згідно з чинними стандартами позначається вказівним знаком.

Несправності в електромережах та електроапаратурі, які можуть викликати іскріння, коротке замикання, понаднормовий нагрів горючої ізоляції кабелів i проводів, повинні негайно ліквідовуватися черговим персоналом організації, яка надає послуги з управління нерухомістю (комплексне обслуговування майнового комплексу ДПС). Пошкоджену електромережу потрібно відключати до приведення її в пожежобезпечний стан.

У разі застосування безстелажного способу зберігання матеріали повинні укладатися у штабелі. Навпроти дверних отворів необхідно залишати проходи, які дорівнюють ширині дверей, але не менші ніж 1 метр. Якщо приміщення для зберігання матеріальних цінностей понад 10 м завширшки, посередині влаштовується поздовжній прохід, не менший      ніж 2 м завширшки. Ширина проходів між штабелями має бути не меншою ніж 1 метр.

У приміщеннях для зберігання матеріальних цінностей забороняється:

застосовувати відкритий вогонь;

використовувати та зберігати легкозаймисті, горючі та вибухонебезпечні речовини та матеріали;

користуватися електронагрівальними приладами (електроплитками, електрочайниками, кип’ятильниками) поза спеціально обладнаними місцями;

залишати без нагляду ввімкнені в електромережу електроприлади (радіоприймачі, комп’ютери, кондиціонери тощо);

залишати під напругою кабелі та проводи із неізольованими струмопровідними жилами;

користуватися пошкодженими розетками, з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами, а також лампами, скло яких має сліди затемнення або випинання;

використовувати горища (у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) під виробничі дільниці, для зберігання устаткування, меблів та інших предметів;

захаращувати матеріальними цінностями евакуаційні виходи та доступи до засобів пожежогасіння;

експлуатувати електронагрівальні опалювальні прилади, печі, побутові електронагрівальні прилади та установлювати із цією метою штепсельні розетки, прокладати транзитні або тимчасові електропроводки;

курити, користуватися відкритим вогнем;

зберігати кислоти в місцях, де можливе їхнє дотикання із деревиною та іншими речовинами органічного походження (для нейтралізації випадково розлитих кислот місця їхнього зберігання необхідно забезпечувати готовими розчинами крейди, вапна або соди);

зберігати рослинні олії разом із іншими горючими матеріалами.

Після закінчення робочого дня відповідальний за пожежну безпеку зобов’язаний:

ретельно оглянути приміщення для зберігання матеріальних цінностей, переконатися у відсутності порушень, що можуть призвести до  пожежі;

вимкнути освітлення, знеструмити прилади та устаткування                 1(за винятком електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово);

перевірити справність автоматичних систем пожежогасіння.

Дії в разі виникнення пожежі:

негайно повідомити про це коменданта телефонами: 096 830 83 38 (мобільний) або 38 26 (внутрішній), зазначити місце виникнення пожежі, масштаб пожежі, наявність людей і свої ім’я, прізвище;

повідомити безпосереднього керівника та/або посадову особу, яка виконує його обов’язки, про виникнення пожежі;

вжити, якщо можливо, заходів щодо евакуації людей, гасіння пожежі, збереження матеріальних цінностей.

Відповідальний за пожежну безпеку у приміщенні № _________

____________________________________________________________________(посада, прізвище та власне ім’я відповідального)

_________________________________